КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

___декабря 2025 года                                                                                                                № _____ -п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 ноября 2024 № 154-п «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» на 2025-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 № 1834 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274 и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от ___ декабря 2025 года № ____

приказываю:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 ноября 2024 № 154-п «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» на 2025-2029 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по тарифам

и ценовой политике Ленинградской области 	                                                       Р.А. Абейдуллин

Государственный регистрационный номер:

Дата государственной регистрации:

Приложение 1

к приказу комитета по тарифам

и ценовой политике

Ленинградской области

от ___ декабря 2025 года № ___-п

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» 
в сфере водоотведения на 2025-2029 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Регулируемая организации | Общество с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» |
| --- | --- |
| Местонахождение | 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Заводская, д. 1 |
| Уполномоченный орган регулирования | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| Местонахождение | 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 |
| Период реализации производственной программы | с 01.01.2025 по 31.12.2029 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № | Наименование | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Текущий ремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия, в т.ч. направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 3. Раздел 3. Принято сточных вод

| № | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Принятый объем сточных вод | тыс.м3 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 |
| 2 | собственные нужды предприятия | тыс.м3 | 640,660 | 640,660 | 640,660 | 640,660 | 640,660 |
| 3 | Отпуск (реализация) услуг всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 2 208,225 | 2 208,225 | 2 208,225 | 2 208,225 | 2 208,225 |
| 3.1 | бюджетным организациям | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | населению | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | прочие потребители | тыс.м3 | 108,225 | 108,225 | 108,225 | 108,225 | 108,225 |
| 3.4 | принято сточных вод от других канализаций | тыс.м3 | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 | 2 100,000 |
| 4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м3 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 |
| 5.1 | Пропущено через собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 | 2 848,885 |
| 5.2 | Передано сточных вод другим канализациям | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2.1 | на очистные сооружения других организаций | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | в канализационную сеть других организаций | тыс.м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № | Показатели | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | Итого финансовые потребности | тыс. руб. | 51 555,355 | 57 855,87 | 54 828,745 | 56 598,233 | 58 457,712 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| № | Наименование мероприятия | Плановый период |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия, направленные на реализацию производственной программы | 2025-2029 годы |

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № | Показатели | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1.1 | Дсвно - Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Vнос - объем сточных вод, не подвергшихся очистке | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Vобщ - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | м3 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 |
| 1.2 | Днн - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0,00 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Кпнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед | 0,00 | 105,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Кп - общее количество проб | ед | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Ка/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | L сети - протяженность канализационных сетей | км | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урост - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
| 3.1.1 | Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | кВт*ч | 4 460 370,00 | 4 460 370,00 | 4 460 370,00 | 4 460 370,00 | 4 460 370,00 |
| 3.1.2 | Vобщ - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | м3 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 | 2 848 885,00 |
| 3.2 | Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Vобщ тр осв - общий объем транспортируемых сточных вод | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

| № | Показатели | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1.1 | Дсвно | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сопоставление динамики изменения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Днн (для общесплавной (бытовой) системы водоотведения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сопоставление динамики изменения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пн - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сопоставление динамики изменения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Урост | кВт.ч/м3 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
|  | Сопоставление динамики изменения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Урп | кВт.ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сопоставление динамики изменения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

| № | Показатели эффективности производственной программы | Единица измерения | Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования 2024 год | Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет предоставлен в формате шаблона «Расчет тарифа в сфере водоотведения» CALC2026.WATER.TARIFF.EIAS |  |  |  |

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| № | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | 2025-2029 годы |

Приложение 2

к приказу комитета по тарифам

и ценовой политике

Ленинградской области

от ___ декабря 2025 года № ___-п

Тарифы на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «СЛАНЦЫ» 
на 2025-2029 годы

| № | Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности | Год с календарной разбивкой | Тарифы, руб./м3 * |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей города Сланцы муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| 1 | Водоотведение | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 22,59 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 24,10 |
|  |  | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 24,10 |
|  |  | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 32,50 |
|  |  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 24,30 |
|  |  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 25,36 |
|  |  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 25,36 |
|  |  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 25,90 |
|  |  | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 25,90 |
|  |  | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 27,05 |

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость