КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ___ июля 2026 года № ___

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории г. Подпорожье Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (технологическая зона канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу:

г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 450, п р и к а з ы в а ю:

      - Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории г. Подпорожье Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (технологическая зона канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: г. Подпорожье,
ул. Физкультурная, д. 26).

      - Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 10 апреля 2033 года.

Председатель комитета Д.С. Беляев

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

от ___ июля 2026 года № ___

(приложение)

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории г. Подпорожье Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (технологическая зона канализационных очистных сооружений

г. Подпорожье, расположенных по адресу: г. Подпорожье,

ул. Физкультурная, д. 26)

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300* |
| 2 | БПК5 | 300* |
| 3 | ХПК | 500* |
| 4 | Аммоний-ион | 25* |
| 5 | Фосфор фосфатов | 12* |
| 6 | Нефтепродукты (нефть) | 2,16 |
| 7 | Фенол, гидроксибензол | 0,019 |
| 8 | Алюминий | 0,05 |
| 9 | Железо | 0,3 |
| 10 | Марганец | 0,08 |
| 11 | Медь | 0,001 |
| 12 | Цинк | 0,01 |
| 13 | Ртуть | 0,00001 |
| 14 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 0,7 |
| 15 | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид, формалин) | 0,08 |

<*> значения нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ установлены приложением № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года
№ 644.