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КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от ___ июля 2026 года № ___


Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории г. Подпорожье Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (технологическая зона канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу:
г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д. 26)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 450, п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории г. Подпорожье Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (технологическая зона канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: г. Подпорожье,
ул. Физкультурная, д. 26).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 10 апреля 2033 года.


Председатель комитета Д.С. Беляев




УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
от ___ июля 2026 года № ___
(приложение)


НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории г. Подпорожье Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (технологическая зона канализационных очистных сооружений
г. Подпорожье, расположенных по адресу: г. Подпорожье,
ул. Физкультурная, д. 26)

	№ п/п
	Перечень загрязняющих веществ 
	Норматив состава сточных вод, [image: ] мг/дм3 

	1
	Взвешенные вещества
	300*

	2
	БПК5
	300*

	3
	ХПК
	500*

	4
	Аммоний-ион
	25*

	5
	Фосфор фосфатов
	12*

	6
	Нефтепродукты (нефть)
	2,16

	7
	Фенол, гидроксибензол
	0,019

	8
	Алюминий
	0,05

	9
	Железо
	0,3

	10
	Марганец
	0,08

	11
	Медь
	0,001

	12
	Цинк
	0,01

	13
	Ртуть
	0,00001

	14
	АСПАВ (анионные синтетические
поверхностно-активные вещества)
	0,7

	15
	Формальдегид (метаналь,
муравьиный альдегид, формалин)
	0,08



<*> значения нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ установлены приложением № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года
№ 644.
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